## Sheet1
Underhållsplanering: 4001 - Lyckeberg
Typ av åtgärder: |  | Alla
Byggnad: |  | Alla
Byggnadsdel: |  | Alla
Inkludera ändringar: |  | Nej
Åtgärdsrader utan kostnader: |  | Nej
Kod | Åtgärd |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| Summa/år |  | 145 | 92 | 1085 | 162 | 2850
12155 | Asfaltytor, lagning, 10 % av bruttoytan |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
12343 | Betongplattor, omläggning >20 m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
22211 | Stuprör, byte galv/lack |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 364
22221 | Hängrännor, byte galv/lack |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 407
25111 | Dörrar trä, komplett byte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182
25211 | Dörrar trä med glasruta, komplett byte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
26123 | Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007
27011 | Takdetaljer samtliga, byte liten omfattning ca 5 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
27015 | Takdetaljer samtliga, måln. liten omfattn. ca 5 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
56283 | Varmvattenberedare, elektrisk, byte 300 liter |  | 50 | 50 | 75 | 0 | 25
57014 | OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
57024 | Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 0
57034 | Injustering ventilation, FT-system, lägenheter |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
57241 | Lägenhetsaggregat, byte, aggregat < 70 l/s |  | 0 | 0 | 946 | 0 | 0
63781 | Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
65831 | Luftvärmare eluppvärmd, byte 3 kW |  | 42 | 42 | 42 | 34 | 0